介入医学科治疗车规格及参数

产品名称：介入诊疗专用治疗车

外形尺寸：长2000mm X宽700mm X高 880mm（允差：±5%）

台面高度：880mm(符合人体工学)

主体材质：304医用不锈钢，厚度≥1.2mm

承重：每层≥50kg，整车总承重≥180 kg

抽屉：无

脚轮：静音万向轮，2轮带刹车

护栏：四周不锈钢可翻转护栏，高≥180mm

适用场景：介入导管室，手术室， DSA机房，急诊介入

消毒要求：可酒精，含氯消毒剂擦拭，耐高温湿拖