附件1

| 一、具体内容（预算39030元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 康复楼空调主机 | 更换冷冻油 | K油728987 | 桶 | 3.5 |  |  | 5加仑/桶，约克空调用 |
| 2 | 康复楼空调主机 | 更换油过滤器 | 270723 | 个 | 1 |  |  | 适用约克空调 |
| 3 | 康复楼空调主机 | 更换冷却液 | 5950822 | 个 | 3.5 |  |  | 1加仑/桶 |
| 4 | 康复楼空调主机 | 清洗冷凝器 | 酸洗通炮清洗 | 个 | 2 |  |  | 适用约克空调 |
| 5 | 康复楼空调主机 | 清洗蒸发器 | 酸洗通炮清洗 | 个 | 2 |  |  | 适用约克空调 |
| 6 | 外科楼空调循环泵 | 空调循环泵更换轴承、水封 | 三相异步电动机（型号：Y2-200L-4）更换轴承、水封 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以上价格包括材料费、人工费、税费等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、施工标准与要求：

1.施工材料及辅件符合国家及行业标准；

2.整体质保2年，质保期内非人为损坏免费维修。

3.成交通知后7天内完成。

三、评选原则：综合评审、择优定标，不保证最低价成交。

三、现场联系方式

有意参加报价的单位可电话联系庄先生15095116919，了解现场具体情况。