床及床头柜参数

1、规格尺寸：2130×1100×500mm ±20mm

2、背部升降：0～70º ±5º，腿部升降：0～30º ±5º。

3、上床架：≥40×60×1.5mm碳钢矩管，底架：≥30×50×1.5mm、50×50×1.5mm碳钢矩管。

4、床面板：优质冷轧钢板一次冲压成型，四角均无焊接缝，厚度≥1.2mm。（提供SGS钢板厚度检测报告）

5、底架护罩：ABS材质，尺寸：长840mm×宽130mm高×150mm，共2个。
6、床头床尾：HDPE材料一次吹塑成型，与输液插孔、防撞轮一体化设计，可同时取下，高度≥575mm，厚度≥35mm，总重量≥13kg，插式装配，一键滑动开关，0.5秒快拆，抗大肠杆菌、金黄色葡萄球菌性能≥99%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。（提供检测报告）

7、护栏：六档铝合金，长度≥1480mm，高度≥400mm，可以承受≥50公斤拉力负荷。（提供SGS护栏拉力检测报告）

8、摇杆：高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，可隐藏。

9、丝杆：精钢双线螺母结构，单支独立承重≥700kg，寿命≥20000次。（提供丝杠寿命检测报告）
10、脚轮：≥125mm中控脚轮，防静电，配双踏板。

11、工艺：高精度激光切割机下料，焊接机器人集群焊接，全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，内外防锈，涂料选用阿克苏粉末，不含挥发性有机化合物。（提供SGS粉末检测报告）

12、床垫：厚度≥80mm，尺寸与床面相匹配，外套为优质防水牛津布，两侧有透气孔，内芯40mm环保棕丝和40mm高密度海绵，久睡不变形，方便拆洗。
13、置物架：优质冷轧钢焊接，一体化分区设计，具有洗护区（可嵌入放置脸盆）、换鞋区、杂物区（配有下沉式置物篮），表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀。

14、输液杆：优质不锈钢管，高度可调节，对称式四钩设计。

15、床头柜：≥470×470×750mm，ABS材质，带托盘、抽屉、储物柜、毛巾架。
16、整床重量≥100kg，安全承重≥300kg。

17、配置同款床档10付（左10个，右10个），10个床摇把。

质保期：整床质保三年

付款方式：设备验收合格后付至合同金额的90%，质保期满无质量问题后一次性付清。
