询价采购明细及相关说明

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、合同签订问题

1、需签订移机服务合同

二、付款问题

1、付款方式为：移机完成后经医院验收设备合格、服务商提供正规发票后支付。

三、询价采购原则及要求

原则：综合评分，选取价低质优售后好的服务或产品。

1、本次综合评分的因素是：投标报价、技术方案、售后服务等。

四、询价采购货物明细

移机时间：接到医院移机通知后2天内人员到达现场。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额及备注要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 东软Neuviz 128型号CT一台移机服务 | 1次 | 26000元 |
| 一台东软Neuviz 128型号CT由康复楼放射科一楼移机至外科楼负一楼（需经外科楼南侧天井吊装） |  |  |  |

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

*五、材料说明

报价文件附带以下资料

1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

2、参数偏离表及移机方案

3、服务商资质文件：营业执照（具有技术服务、设备修理等相关资质）

4、业务人员授权文件

附报价单模板及填写说明：

----------------------报价单模板--------------------------

潍坊市高新康复医院

移机服务报价单

一、

| 序号 | 项目名称 | 报价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东软Neuviz 128型号CT一台移机服务 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

二、

| 服务商汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

服务商报价有效期限：

服务商名称：（盖章）

服务商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

响应服务时间：签订合同或收到相关通知之日起      天

日期：     年   月   日

以下空白

-------------------------报价单模板止----------------------

技术参数偏离表模板：（盖章）

| 服务项目名称： |  | 东软CT一台移机服务一次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价响应参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 | 查看现场，制作移机可行性方案，确认拆机、移机过程及新机房装机各项条件，并列明实际存在与可能存在的问题 |  |  |  |
| 2 | 移机位置及建议路径：由康复楼放射科一楼移机至外科楼负一楼，建议路径：康复楼CT机房经康复楼大厅、医院内部道路、外科楼供应室洗衣房天井吊入、供应室洗衣房、外科楼负一楼走廊、装机至外科楼CT机房。 |  |  |  |
| 3 | 服务要求：与医院共同确认移机前设备状态，服务商负责设备的拆卸、分解、运输、安装、调试等。保证设备安装调试完毕后恢复设备移机前状态。拆机、运输、装机等过程中的安全由乙方承担，如因移机导致设备发生问题，由乙方负责修复，如乙方无法维修，甲方可邀请其他维修方介入，产生的维修费用由服务商承担。 |  |  |  |
| 4 | 移机各环节拍照留存，移机服务完成后，双方验收设备状态。 |  |  |  |
| 5 | 移机常用工具、备品备件情况，附相关图片 |  |  | 可附页，说明所在页数 |
| 6 | 服务团队工程师人员5人，提供在提交报价材料所在单位3个月的社保缴纳证明 |  |  | 可附页，说明所在页数 |
| 7 | 其他医院CT设备移机服务合同5份 |  |  | 可附页，说明所在页数 |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写，否则有权视为同意作为采购商排序的最后一名，情况严重的拉入我院供应商黑名单。