医疗设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、说明

本次询价采购请各供应商尽快报价，紧急联系货源。供货时间少于五日历日。

报价时间：2021年1月27日至2020年1月29日17：00。逾期提交或所提交的报价文件不符合规定，恕不接收。

二、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的95%，余款5%质保期五年满无质量问题后付清。

三、采购原则：

符合参数要求，设备报价与耗材报价综合考虑，性价比高，供货周期短。

四、采购货物明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒核酸快速检测仪 | 3台 | 350000元/台 |
| 2 | 配套试剂/耗材 |  | 按实际使用数量 |

设备质保期：五年。

设备出厂时间：不得早于2020年2月

五、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：授权文件需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

报价供应商营业执照、法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

六、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗器械/试剂耗材询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 3 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

二、试剂/耗材报价表

| 试剂/耗材名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 每人份价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 元每人份 |  |  |  |

三、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

四、

供应商承诺质保期：验收之日起    年

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

七、技术参数偏离表模板：（盖章）

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

八、设备参数

一、新型冠状病毒核酸快速检测系统

1.1设备主机必须基于实时荧光定量PCR检测技术方法。

1.2核酸快速检测系统光源：High Power LED，使用寿命不少于10年.

1.3核酸快速检测系统检测头：高灵敏度光电二极管。

1.4核酸快速检测系统加热制冷模块：半导体。

1.5核酸快速检测系统升温速度：≥7℃/s；降温速度：≥1.5℃/s。

1.6核酸快速检测系统温度精准性：≤±0.5℃。

1.7核酸快速检测系统样本数量：≥4个

1.8核酸快速检测系统样本容量：≥25ul

★1.9核酸快速检测系统检测位：4个独立控制半导体模块，可单独设定PCR实验，各模块无干扰，能实验样本随到随检。

1.10核酸快速检测系统操作方式：全封闭模式。

1.11核酸快速检测系统检测通道：≥4个

★1.12样本处理：无需核酸提取纯化及添加核酸释放剂，可原始样本上样检测；

1.13适用样本：呼吸道拭子、痰液、肺泡灌洗液、粪便、血液、尿液、组织样本等；

★1.14. 配套试剂无需核酸提取步骤，减少手工操作，在同一仪器内部全自动完成核酸裂解、释放、扩增、结果输出，一次开盖，避免密闭空间气溶胶污染。

1.15 样本扩增时间：≤30分钟

★1.16 单个样本检测全过程应控制在≤35分钟

二．售后

1.1质保期不少于5年。

1.2提供厂家对供应商响应质保期的售后承诺书。

1.3提供装机及培训计划。