疫情防控用品询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%质保期满壹年无质量问题后付清。

二、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

三、设备质保期：不少于一年。

四、材料说明

报价文件附带以下资料

1、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

2、授权文件：授权文件需形成有效链接（确定供应商后，授权后补）

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

3、供应商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可），法人授权书，被授权人身份证复印件

4、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

五、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

疫情防控用品询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 价格（元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 10 |  |  |
| 2 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 10 |  |  |
| 3 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 18 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |  |

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

六、法人授权材料

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：        年       月       日

姓    名：            性别：            年龄：

系                                的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖公章）

日    期：          年      月       日

身份证复印件正反面

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）是                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  潍坊高新技术产业开发区人民医院            询价采购活动。代理人报价、进行合同谈判、签署合同、履行合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：         性别：      年龄 ：

单位：               部门 ：         职务：

联系电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

身份证复印件正反面

七、技术参数偏离表模板：（盖章）

每台设备填写一份偏离表

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

八、设备参数

一 紫外线消毒车

1、功率≥30w

2、双灯管结构

3、静态适用面积≥30㎡

4、电源电压：市电输入

5、紫外线波长≥253.7nm

6、单支紫外线杀菌灯辐照强度≥120uw/c㎡

7、移动可折叠、灯管可内藏、可多角度调节

8、带不小于60min定时，可调

9、提供有效的消毒产品生产企业卫生许可证及检验报告

10.针对常用配件进行报价。

二 等离子空气消毒机

1、应用场所：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

2、移动式结构，推拉移动自如，外型尺寸可正常进入病区、诊室等场所

3、消毒空间60m³,额定循环风每小时不少于10次。

3、设备持续工作2小时，对体积为60 m³室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%,达到消毒合格要求。并提供相关检验报告。

4、数码显示，时间任意设置；整机工作寿命计时；临时消毒功能及预约自动运行消毒设定，可预约不低于3个时间段消毒；

5、风速高、中、低可选；

6、具有遥控器收纳位置；

7、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。

8、可产生高浓度负氧离子，可净化室内空气，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味。

9、工作电源：市电

10、针对常用配件进行报价。

三 医用红外体温计

1、红外1秒速测，非接触式，避免交叉感染

2、测温常用位置：额头

3、液晶显示，具有高温警示功能

4、能够满足疫情期间大批量人员体温连续检测，适用位置：预检分诊、导诊、病房、门诊

5、准确度：32℃-34.9℃，最大允许误差±0.3℃；

35℃-42.0℃，最大允许误差±0.2℃；

42.1℃-42.9℃，最大允许误差±0.3℃；

6、60秒无操作可自动关机

7、具有电量显示功能，使用5号或7号电池供电