疫情防控用品询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后支付至合同金额的90%，余款10%质保期满且无质量问题后付清。

二、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

三、设备要求：供应商质保期不少于原厂质保期，出厂日期不得早于2021年3月。

四、材料说明

报价文件附带以下资料

1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

2、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

3、授权文件：授权文件需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

4、供应商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可），法人授权书，被授权人身份证复印件

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

（上述材料按照要求的顺序打印装订）

五、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

疫情防控用品询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 价格（元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  |  |  |
| 2 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  |  |  |
| 3 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |  |

二、耗材试剂报价（实时荧光定量PCR仪需同时进行耗材试剂报价）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 价格（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 常规用 |  |
|  | ... |  |  |  |  |

三、供应商信息

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

四、

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

六、法人授权材料

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：        年       月       日

姓    名：            性别：            年龄：

系                                的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖公章）

日    期：          年      月       日

身份证复印件正反面

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）是                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  潍坊高新技术产业开发区人民医院            询价采购活动。代理人报价、进行合同谈判、签署合同、履行合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：         性别：      年龄 ：

单位：               部门 ：         职务：

联系电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

身份证复印件正反面

七、技术参数偏离表模板：（盖章）

每台设备填写一份偏离表

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

八、设备参数

一  移液器

1、连续可调；规格1-10μL；10-100μL；20-200μL；100-1000μL

2、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节

3、符合人体工程学设计，重量轻，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上

4、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

5、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。

6、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。

7、吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌。

二   8道移液器

- 通道：8通道，

- 量程：0.5-10μL。

三   8道移液器

- 通道：8通道，

- 量程：10-100μL。

四   微量振荡器

1、用于实验室做微量液体混合之用，可同时混合96孔板2块或其他多孔板。

2、电源：市电

3、振幅：6mm

4、定时：0—120分

5、 频率：0—2800转/分

五  迷你离心机

一.适用范围

迷你心机适用于全血中提取血清、各种样品提取上清液、微量血细胞分离和微生物样品的处理，以及样品的快速沉降和PCR实验分区内样品的离心。

二、参数

1、大半径8孔位转子设计，最大转速：≥6000rpm，最大相对离心力：≥2000g

2、样品处理量：0.2/0.5/1.5/2.0ml×8；8×4×0.2ml（PCR排管）

3、转子卡扣设计，方便转子更换和取放；适配转子：8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器），8×4×0.2mlPCR排管转子

4、免维护电机，运行平稳，噪音低，经久耐用，安全可靠，噪音：≤60dB（A）

5、上盖按下开关后自动弹起，方便操作；

六  新型冠状病毒核酸快速检测系统

1新型冠状病毒核酸快速检测系统，配件包括：主机及电源一套、平板笔记本电脑、小型离心机。

★1.1设备主机必须基于实时荧光定量PCR检测技术方法。

1.2核酸快速检测系统光源：High Power LED，使用寿命不少于10年.

1.3核酸快速检测系统检测头：高灵敏度光电二极管。

1.4核酸快速检测系统加热制冷模块：半导体。

1.5核酸快速检测系统升温速度：≥7℃/s；降温速度：≥1.5℃/s。

1.6核酸快速检测系统温度精准性：≤±0.5℃。

1.7核酸快速检测系统样本容量： 4×25uL 反应管

★1.8核酸快速检测系统检测位：4个独立控制半导体模块，可单独设定PCR实验，各模块无干扰，能实验样本随到随检。

★1.9 检测时间：≤30分钟

1.10核酸快速检测系统操作方式：全封闭模式。

★1.10核酸快速检测系统检测通道：4个，包括FAM/SYBR Green（470nm）/ HEX/VIC（525nm）/ ROX/TEXAS RED（580nm）/ CY5（635nm）

★1.11样本处理：无需核酸提取纯化，可原始样本上样检测；

1.12适用样本：呼吸道拭子、痰液、肺泡灌洗液、粪便、血液、尿液、组织样本等；

★1.13仪器及配套试剂具备有效期内的医疗器械注册证。

★1.14. 配套试剂无需核酸提取步骤，减少手工操作，在同一仪器内部全自动完成核酸裂解、释放、扩增、结果输出，一次开盖，避免密闭空间气溶胶污染。