外科耗材询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

- 一、要求

- 产品用途：用于自体脂肪组织细胞的采集。

- 功能技术参数

- 2.1尺寸大小：过滤筒体容积≥240ML。

- 2.2配置要求：由过滤器筒体（医用ABS）、导管夹、引流管、废液袋、螺旋接口、进液管、滴斗、穿刺器、保护套组成。其中过滤器筒体由密封阀、端盖、不锈钢筛网、过滤器筒及不锈钢球组成。

- 2.3功能要求：通过两次滤网切割，不锈钢球振荡及生理盐水冲洗，将1-3MM的脂肪细胞组织缩小至0.3-0.7MM的终产品，同时将油脂及血液等无用的东西冲洗到废液袋中，整个过程为密闭的，不需要离心机离心及加酶处理，纯物理作用。

- 2.4无菌要求：产品为无菌，环氧乙烷灭菌包装，一次性使用。

二、材料说明

报价文件附带以下资料

1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

2、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

- 授权文件：授权文件需形成有效链接（可后补），

- （如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

4、供应商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可），法人授权书，被授权人身份证复印件

5、材料一份装订，密封盖章。

（上述材料按照要求的顺序打印装订）

三、报价单模板：

外科耗材询价采购报价单

注：以下表格所列项目不可修改删减，下侧红色字体填写完毕后删除。

一、设备报价表

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；采购人有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 常规用 |  |  |
| 单价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |  |

二、供应商信息

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

质保期：  X年

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

四、法人授权材料

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：        年       月       日

姓    名：            性别：            年龄：

系                                的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖公章）

日    期：          年      月       日

身份证复印件正反面

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）是                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  （采购人）            采购活动。代理人报价、进行合同谈判、签署合同、履行合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：         性别：      年龄 ：

单位：               部门 ：         职务：

联系电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

身份证复印件正反面

- 五、报价耗材技术参数资料：（盖章）

- 六、供货、培训计划、售后服务等