采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、采购须知

1、付款方式为：合同签订，货物验收合格且收到正规发票后6个月付款（中小企业付款方式执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第728号）），合同价款按甲方实际需求数量据实结算。

2、预算金额：9万元/年

3、合同期：合同期一年，如服务质量经甲方考核合格可续签合同一次。

因上级相关政策原因及其他重大变化，甲方可终止合同，乙方需配合。

4、包工包料

5、质保期：详见产品明细表（自安装义齿合格之日起算）。

6、技术服务：

（1）委托义齿加工公司必须满足医院提出的业务类别需求(见义齿加工需求表，含因需求定制的种植进口品牌产品配件及制作工艺)，定制的进口品牌产品配件须提供相应种植系统厂商的产品使用授权书。

（2）委托义齿加工公司提供的进口配件出现质量问题时，委托义齿加工公司应负责重新制作，患者有补偿要求时，应积极对接处理。

（3）贵金属修复体加工费用应以贵金属时价为参考，根据重量、损耗计费。

（4）供货地点为：采购人指定地点。

（5）成交供应商签订合同后，模型义齿制作精细度不达标，造成频繁返工，临床医生和患者提出异议，双方可终止合同。

7、售后服务：

（1）质保期内义齿出现质量问题 ，成交方免费制作或调整至甲方和患者满意为止。

（2）成交方服务及时

（3）给予采购人技术及学术支持

二、采购原则：

符合服务要求，服务质量好，综合实力强。

三、供货期：医生取模后发出委托，义齿加工公司24小时内应答，义齿按产品明细表内的加工周期完成加工并送返医院。节假日照常配送。

四、材料说明

报价文件附带以下资料

1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

2、报价供应商营业执照、法人委托授权书，被授权人身份证复印件

3、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

4、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

5、其他要求资料

五、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

义齿加工采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-5606085

一、明细报价表

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 产品名称 | 规格型号（注册证） | 临床通用名称 | 价格（不得超控制价） | 加工周期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... |  |  |  |  |  |
| 单价合计： |  |  | （盖章） |  |  |  |
| 单价合计人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：单价不得超过单项控制价格且不得超过年度预算价格。

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商承诺质保期：详见报价明细表

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

日期：     年   月   日

六、法人授权委托书（法人亲自参与可不提供）

- 法人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名 ）系（服务商名称）        的法定代表人，现授权委托（姓名）    为我公司签署的 潍坊高新技术产业开发区人民医院义齿加工服务采购项目报价文件的唯一法定代表人授权委托代理人，授权代理人代表我所签署的本项目的报价文件的内容及依据采购结果所签署的合同及所承担的法律责任我均予以承认。

委托代理人无权转委托，特此委托。

代理人姓名：           性别：

身份证号：                  联系电话：

服务商：                            (盖章)

法定代表人（盖章或签字）：

授权委托日期：自     年    月   日开始至本项目结束

（后附法人、授权代表人身份证复印件并盖章）

七、技术参数偏离表模板：（盖章）

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

八、其他资料：

1、企业简介

2、产品临床使用情况、安全性能情况

3、彩页、实验报告、鉴定检测报告、制造标准等

4、二级及以上公立医院业绩合同

九、产品明细表

（表格中品牌为参考品牌，）

| 产品明细表（定制式固定义齿Ⅰ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号（注册证） | 临床通用名称 | 价格（控制价） | 加工周期 | 质保期 | 备注 |
| 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷单冠 | 钴铬合金烤瓷冠 | 160 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金铸造单冠 | 钴铬合金铸造冠 | 80 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金铸造桩核 | 钴铬合金桩核 | 60 | 2个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金铸造桩核 | 钴铬合金桩核(分体） | 100 | 3个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金铸造嵌体 | 钴铬合金嵌体 | 80 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠 | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠 | 200 | 6个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金激光熔融单冠 | 钴铬合金激光熔融冠 | 150 | 6个工作日 | 2年 |  |
| 定制式固定义齿 | 纯钛烤瓷单冠 | 纯钛烤瓷单冠 | 450 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 纯钛铸造单冠 | 纯钛铸造单冠 | 200 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 纯钛铸造桩核 | 纯钛铸造桩核 | 160 | 3个工作日 | 2年 |  |
|  | 纯钛铸造桩核 | 纯钛铸造桩核（分体） | 200 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 纯钛铸造嵌体 | 纯钛铸造嵌体 | 200 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削烤瓷单冠 | 钛合金切削烤瓷单冠 | 550 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削单冠 | 钛合金切削单冠 | 280 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削嵌体 | 钛合金切削嵌体 | 280 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削桩核 | 钛合金切削桩核 | 200 | 3个工作日 | 2年 |  |
| 定制式固定义齿 | 铸瓷烤瓷单冠 | 艾美莉铸瓷全冠 | 400 | 5个工作日 | 3年 |  |
|  | 铸瓷烤瓷贴面 | 艾美莉美学烤瓷贴面 | 950 | 5个工作日 | 3年 |  |
|  | 铸瓷烤瓷嵌体 | 艾美莉铸瓷嵌体 | 400 | 5个工作日 | 3年 |  |
|  | 铸瓷烤瓷贴面 | 艾美莉铸瓷贴面 | 450 | 5个工作日 | 3年 |  |
|  | 铸瓷铸造桩核 | 艾美莉铸瓷桩核 | 350 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 铸瓷烤瓷贴面 | 艾美莉超薄贴面 | 800 | 5个工作日 | 3年 |  |
| 定制式固定义齿 | 复合树脂光固化单冠 | 复合树脂光固化单冠 | 240 | 5个工作日 | 3年 |  |
|  | 复合树脂光固化嵌体 | 复合树脂光固化嵌体 | 240 | 5个工作日 | 3年 |  |
|  | 复合树脂光固化贴面 | 复合树脂光固化贴面 | 240 | 5个工作日 | 3年 |  |
|  | 复合树脂光固化单冠 | 复合树脂光固化单冠(临时) | 50 | 4个工作日 | 1年 |  |
| 定制式固定义齿 | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(LAVA) | 1050 | 6个工作日 | 5年 | 主体材质：美国3M旗下国际一线全瓷品牌 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(西诺德） | 780 | 8个工作日 | 7年 | 主体材质：德国西诺德Sirona旗下国际一线全瓷品牌 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(维彩-vita) | 600 | 5个工作日 | 3年 | 主体材质：牙科比色标准制定者德国VITA旗下一线全瓷品牌 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(维彩-吉尔巴赫) | 550 | 5个工作日 | 3年 | 主体材质：颌学引领者德国吉尔巴赫Girbach旗下一线全瓷品牌 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(维彩-威兰德) | 600 | 5个工作日 | 3年 | 主体材质：牙科氧化锆材料引领者德国WIELAND旗下经典全瓷品牌 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(维彩-DD) | 550 | 5个工作日 | 3年 | 主体材质：牙科氧化锆材料先驱者之一德国DentalDirekt旗下全瓷品牌 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(日进) | 450 | 5个工作日 | 3年 | 主体材质：国产品牌-昆山日进彩锆块-全锆冠 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(傲丹特) | 400 | 5个工作日 | 3年 | 主体材质：国产品牌-秦皇岛傲丹特彩锆块-全锆冠 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(爱尔创) | 380 | 5个工作日 | 3年 | 主体材质：国产首席品牌-爱尔创ST锆块-全瓷冠 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(玉锆-幻彩） | 470 | 4个工作日 | 3年 | 主体材质：国产品牌-玉汝成彩锆块-全锆冠 |
|  | 氧化锆切削桩核 | 氧化锆切削桩核 | 380 | 5个工作日 | 3年 | 主体材质：国产首席品牌-爱尔创LT锆块 |
| 辅助服务类 | 辅助服务类 | 打印树脂模型 | 150 | 1个工作日 |  | 数字化3D打印模型，种植修复工作模 |
|  | 辅助服务类 | 诊断蜡型 | 40 | 3个工作日 |  |  |
|  | 辅助服务类 | 3D打印工作模 | 120 | 1个工作日 |  | 数字化3D打印模型，普通修复工作模 |
|  | 辅助服务类 | 各类桩核上遮色层OP(另计) | 40 | 1个工作日 |  |  |
|  | 辅助服务类 | 烤瓷牙(肩台瓷) | 30 | 1个工作日 |  |  |
|  | 辅助服务类 | 烤瓷牙(牙龈瓷) | 30 | 1个工作日 |  |  |
| 产品明细表（定制式活动义齿Ⅱ） |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 临床通用名称 | 价格（控制价） | 加工周期 | 质保期 | 备注 |
| 定制式活动义齿 | 钴铬合金激光熔融支架可摘局部义齿 | 钴铬激光熔融大支架可摘义齿（BEGO高弹） | 300 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金激光熔融支架可摘局部义齿 | 钴铬激光熔融小支架可摘义齿（BEGO高弹） | 200 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金激光熔融支架可摘局部义齿 | 钴铬合金激光熔融大支架（BEGO激光支架） | 750 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金激光熔融支架可摘局部义齿 | 钴铬合金激光熔融小支架（BEGO激光支架） | 450 | 4个工作日 | 2年 |  |
| 定制式活动义齿 | 纯钛铸造支架可摘局部义齿 | 纯钛大支架 | 850 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 纯钛铸造支架可摘局部义齿 | 纯钛小支架 | 500 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金激光熔融支架可摘局部义齿 | 钛合金激光熔融大支架 | 850 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金激光熔融支架可摘局部义齿 | 钛合金激光熔融小支架 | 500 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削支架全口义齿 | 钛合金切削大支架 | 1000 | 5个工作日 | 3年 |  |
|  | 钛合金切削支架全口义齿 | 钛合金切削小支架 | 750 | 5个工作日 | 3年 |  |
| 定制式活动义齿 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 钴铬合金大支架可摘义齿（BPD） | 550 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 钴铬合金小支架可摘义齿（BPD） | 300 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 钴铬合金大支架可摘义齿（维他灵2000） | 600 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 钴铬合金小支架可摘义齿（维他灵2000） | 400 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 钴铬合金大支架可摘义齿（System18 ） | 350 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 钴铬合金小支架可摘义齿（System18 ） | 200 | 4个工作日 | 2年 |  |
| 定制式活动义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 树脂基托可摘局部义齿(弹性义齿） | 90 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托可摘局部义齿 | 树脂基托可摘局部义齿(弹性义齿排牙） | 30 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托可摘局部义齿 | 树脂牙(VITA 3D) | 25 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂牙(VITA 3D 半口) | 350 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂牙(VITA 3D 全口) | 650 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托可摘局部义齿 | 树脂牙(凯晶牙) | 25 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂牙(凯晶牙 半口) | 350 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂牙(凯晶牙 全口) | 650 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托可摘局部义齿 | 树脂牙(山八塑钢牙) | 30 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂牙(山八塑钢牙 半口) | 450 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂牙(山八塑钢牙 全口) | 700 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂牙(松风塑钢牙 全口） | 850 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂牙(松风塑钢牙 半口） | 500 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 弯制支架可摘局部义齿 | 弯制支架可摘局部义齿（大-过中线） | 40 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 弯制支架可摘局部义齿 | 弯制支架可摘局部义齿（4-4-过中线） | 35 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 弯制支架可摘局部义齿 | 弯制支架可摘局部义齿（小-不过中线） | 30 | 4个工作日 | 2年 |  |
| 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿 | 树脂基托全口义齿(蜡堤) | 50 | 3个工作日 | 0.5年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂基托全口义齿(软衬) | 150 | 3个工作日 | 1年 |  |
|  | 树脂基托可摘局部义齿 | 树脂基托可摘局部义齿(代充胶) | 100 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂基托全口义齿(个别托盘） | 120 | 3个工作日 | 0.5年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂基托全口义齿(光固化暂基托) | 80 | 3个工作日 | 1年 |  |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂基托全口义齿(强吸附半口上门) | 4500 | 3个工作日 | 1年 | 含上门服务费，差旅费，技师取终印模，试戴 |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂基托全口义齿(强吸附全口上门) | 7500 | 3个工作日 | 1年 | 含上门服务费，差旅费，技师取终印模，试戴 |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂基托全口义齿(强吸附半口) | 950 | 3个工作日 | 1年 | 医生取初，终印模，试戴 |
|  | 树脂基托全口义齿 | 树脂基托全口义齿(强吸附全口) | 1800 | 2个工作日 | 1年 | 医生取初，终印模，试戴 |
| 产品明细表（定制式固定义齿Ⅲ种植义齿-1） |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 临床通用名称 | 价格（控制价） | 加工周期 | 质保期 | 备注 |
| 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷单冠 | 钴铬合金烤瓷单冠(上部修复) | 280 | 7个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金烤瓷单冠 | 钴铬合金烤瓷单冠(上部修复-聚合瓷) | 350 | 7个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠 | 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠(上部修复) | 275 | 7个工作日 | 2年 |  |
|  | 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠 | 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠(上部修复-聚合瓷) | 380 | 7个工作日 | 2年 |  |
| 定制式固定义齿 | 纯钛烤瓷单冠 | 纯钛烤瓷单冠(上部修复) | 580 | 7个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削单冠 | 钛合金切削单冠(上部修复) | 265 | 7个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削烤瓷单冠 | 钛合金切削烤瓷单冠(上部修复) | 580 | 7个工作日 | 2年 |  |
| 定制式固定义齿 | 氧化锆烤瓷单冠 | 氧化锆烤瓷单冠(上部修复-Nobel 睿典瓷) | 1050 | 8个工作日 | 5年 | 主体材质：瑞典PROCERA旗下顶级全瓷品牌（非集采） |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-LAVA | 656 | 8个工作日 | 5年 | 3M 德国公司3M Deutschland GmbH |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-西诺德 | 478 | 8个工作日 | 7年 | 西诺德牙科设备公司Sirona Dental Systems GmbH |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-VITA | 471 | 8个工作日 | 3年 | VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG（德国维他公司） |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-吉尔巴赫 | 408 | 8个工作日 | 3年 | 阿曼吉尔巴赫股份有限公司Amann Girrbach AG |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-威兰德 | 440 | 8个工作日 | 3年 | 威兰德牙科科技公司Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-DD迪瑞 | 414 | 10个工作日 | 3年 | 德国Dental Direkt GmbH 丹特迪瑞有限公司 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-日进 | 380 | 10个工作日 | 3年 | 日进玛泰克陶瓷制品（昆山）有限公司 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-傲丹特 | 364 | 10个工作日 | 3年 | 秦皇岛傲丹特金属材料科技有限公司 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-爱尔创 | 258 | 10个工作日 | 3年 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠 | 单牙种植用全瓷牙冠-玉锆 | 470 | 10个工作日 | 3年 | 深圳玉汝成口腔材料有限公司 |
| 定制式固定义齿 | 复合树脂光固化单冠 | 复合树脂光固化单冠(临时上部修复) | 60 | 4个工作日 | 1年 |  |
|  | 复合树脂光固化单冠 | 复合树脂光固化单冠(桥-临时上部修复） | 200 | 4个工作日 | 1年 |  |
|  | 复合树脂光固化单冠 | 复合树脂光固化单冠(上部修复) | 380 | 4个工作日 | 2年 |  |
|  | 复合树脂光固化单冠 | 复合树脂光固化单冠(桥-上部修复） | 380 | 4个工作日 | 2年 |  |
| 定制式固定义齿 | 钛合金切削单冠 | 钛合金切削单冠01 | 700 | 5个工作日 | 2年 | 欧美系系统 |
|  | 钛合金切削单冠 | 钛合金切削单冠02 | 500 | 5个工作日 | 2年 | 〖韩系（含ABT、ICX)〗 |
|  | 氧化锆切削桩核 | 氧化锆切削桩核(JT01) | 900 | 5个工作日 | 2年 |  |
|  | 氧化锆切削桩核 | 氧化锆切削桩核(JT02) | 700 | 5个工作日 | 2年 |  |
| 辅助服务类 | 辅助服务类 | 技师上门服务差旅费 | 500 | 1个工作日 |  | 每次 |
|  | 辅助服务类 | 技师上门服务费 | 1000 | 1个工作日 |  | 每次 |
|  | 辅助服务类 | 即刻服务费-半口 | 3000 | 1个工作日 |  | 含上门服务费，差旅费 |
|  | 辅助服务类 | 即刻服务费-全口 | 5000 | 1个工作日 |  | 含上门服务费，差旅费 |
| 产品明细表（定制式固定义齿Ⅲ种植义齿-2） |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 临床通用名称 | 价格（控制价） | 加工周期 | 质保期 | 备注 |
| 定制式固定义齿 | 钛合金切削桥 | 钛合金切削桥(PIB桥基牙) | 450 | 15个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削桥 | 钛合金切削桥(PIB植体位) | 750 | 15个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削桥 | 钛合金切削桥(桥架上部聚合瓷) | 400 | 15个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削桥 | 钛合金切削桥(红色效果瓷 ) | 150 | 15个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削桥 | 钛合金切削桥(PIB半口 + OP) | 600 | 15个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削桥 | 钛合金切削桥(PIB上部排牙-半口) | 1200 | 15个工作日 | 2年 |  |
| 定制式固定义齿 | 钛合金切削桥 | 钛合金切削桥(GK基牙位) | 800 | 15个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削桥 | 钛合金切削桥(GK段) | 550 | 15个工作日 | 2年 |  |
|  | 钛合金切削单冠 | 钛合金切削单冠(精品L-02） | 1020 | 15个工作日 | 2年 | Locator 韩系 02 |
|  | 钛合金切削单冠 | 钛合金切削单冠(精品L-01） | 1560 | 15个工作日 | 2年 | Locator 欧美系01 |
|  | 钛合金切削单冠 | 钛合金切削单冠(精品L-辅助配件） | 500 | 15个工作日 | 2年 |  |
| 牙科种植导板 | 基牙支持式导板/(Y01～Y14） | 基牙支持式导板/(Y01-Y14)(设计) | 800 | 1个工作日 |  |  |
|  | 基牙支持式导板/(Y01～Y14） | 基牙支持式导板/(Y01-Y14)(孔位+) | 350 | 1个工作日 |  |  |
|  | 粘膜支持式导板/(N01～N14） | 粘膜支持式导板/(N04-N14)(半口) | 3000 | 1个工作日 |  |  |
|  | 粘膜支持式导板/(N01～N14） | 粘膜支持式导板/N09(固位钉) | 300 | 1个工作日 |  |  |
|  | 骨支持式导板(G01～G14） | 骨支持式导板/G08(截骨) | 2000 | 1个工作日 |  |  |
|  | 基牙支持式导板(Y01～Y14） | 基牙支持式导板(Y01-Y03简易) | 300 | 5个工作日 |  |  |
| 牙科种植导板 | 基牙支持式导板/(Y01～Y14） | 医学3D建模（口腔）-单颗 | 115 | 1个工作日 |  |  |
|  | 基牙支持式导板/(Y01～Y14） | 医学3D模型打印（口腔）-单颗 | 31.5 | 1个工作日 |  |  |
|  | 基牙支持式导板/(Y01～Y14） | 医学3D导板打印（口腔）-单颗 | 94.5 | 1个工作日 |  |  |
|  | 粘膜支持式导板/(N01～N14） | 医学3D建模（口腔）-多颗 | 230 | 1个工作日 |  |  |
|  | 粘膜支持式导板/(N01～N14） | 医学3D模型打印（口腔）-多颗 | 450 | 1个工作日 |  |  |
|  | 粘膜支持式导板/(N01～N14） | 医学3D导板打印（口腔）-多颗 | 1350 | 1个工作日 |  |  |
|  | 导板耗材 | 导环（进口原厂） | 400 | 1个工作日 |  |  |
|  | 导板耗材 | 导环（国产通用） | 60 | 5个工作日 |  |  |
| 其他辅助服务 | 辅助服务类 | 固定义齿(人工牙龈） | 25 | 1个工作日 |  |  |
|  | 辅助服务类 | 固定义齿(就位导板/key(树脂)） | 25 | 1个工作日 |  |  |
|  | 辅助服务类 | S-TDT数字化替代体 | 150 | 1个工作日 |  | 数字化替代体 |
|  | 辅助服务类 | S-TDT-复合数字化替代体 | 80 | 1个工作日 |  | 数字化替代体（复合基台） |
|  | 辅助服务类 | C-TDT传统替代体 | 80 | 1个工作日 |  | 传统替代体 |
|  | 辅助服务类 | 被动就位夹具 | 60 | 2个工作日 |  |  |
|  | 辅助服务类 | 种植用个性化托盘 | 120 | 2个工作日 |  |  |
|  | 辅助服务类 | 固定义齿(数字化模型) | 70 | 1个工作日 |  |  |
|  | 辅助服务类 | 数字化3D打印1/4头模 | 600 | 1个工作日 |  |  |
|  | 辅助服务类 | 数字化3D打印1/2头模 | 1000 | 1个工作日 |  |  |
| 产品明细表（定制式正畸矫治器-1） |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 临床通用名称 | 价格（控制价） | 加工周期 | 质保期 | 备注 |
| 定制式正畸矫治器 | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器(Hawley基本型) | 165 | 5个工作日 | 6个月 | 1基托+1唇弓+2箭头卡或4个弯制卡（单臂卡） |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器(长唇弓环绕型) | 185 | 5个工作日 | 6个月 | 1基托+1长唇弓+2牵引丝 |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（RYM-普通型） | 60 | 3个工作日 | 1个月 |  |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（RYM-加强型） | 100 | 3个工作日 | 1个月 |  |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（双层RYM） | 280 | 3个工作日 | 1个月 |  |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器(间隙保持) | 130 | 3个工作日 | 6个月 | 1弯丝+2焊口（医生自备合适带环-转移，切焊/铸造带环另计）/整体铸造或打印 |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器(下颌舌弓式间隙保持) | 220 | 5个工作日 | 6个月 | 1舌弓+4焊口（医生自备合适带环-转移，切焊/铸造带环另计） |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（阻萌器) | 130 | 5个工作日 | 6个月 | 1组弯丝+2焊口（医生自备合适带环-转移，切焊/铸造带环另计） |
| 定制式正畸矫治器 | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器（MSE骨性-不含支抗钉） | 1680 | 10个工作日 | 6个月 | MSE扩弓器(不含4支抗钉）+4-6焊口（医生自戴带环-转移，铸造带环另计） |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器（MSE骨性-含支抗钉） | 2480 | 10个工作日 | 6个月 | MSE扩弓器(含4支抗钉）+4-6焊口（医生自戴带环-转移，铸造带环另计） |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器（上颌快速-支架型） | 960 | 7个工作日 | 6个月 | 进口扩弓器+4-6焊口（医生自戴带环-转移，铸造带环另计） |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器（下颌快速-支架型） | 1000 | 7个工作日 | 6个月 | 进口扩弓器+4-6焊口 （医生自戴带环-转移，铸造带环另计） |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器（螺旋扩弓器-基托型） | 400 | 7个工作日 | 6个月 | 基托+1个唇弓+2个固位卡（单臂卡/箭头卡）+1进口螺旋扩弓器 |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器(TwinBlock-不含活动扩弓器) | 700 | 7个工作日 | 6个月 | 上下基托+6固位卡+1唇弓+2组导平/斜面 |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器(TwinBlock-含上下活动扩弓器) | 880 | 7个工作日 | 6个月 | 上下基托+6固位卡+1唇弓+2组导平/斜面+2扩弓器 |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器(TwinBlock-SGTB) | 980 | 7个工作日 | 6个月 | 上下基托+6固位卡+1唇弓+2组导平/斜面+上颌快速扩弓器（医生自备托槽和颊面管） |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器(扇型扩弓器) | 500 | 7个工作日 | 6个月 | 基托+1个唇弓+2个固位卡+1进口扩弓器 |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器（下颌扇型扩弓器） | 550 | 7个工作日 | 6个月 | 基托+2个固位卡+1进口扩弓器 |
|  | 扩弓型矫治器 | 扩弓型矫治器（四眼簧扩弓器） | 450 | 7个工作日 | 6个月 | 四环圈扩腭弓(Quadhelix):1四眼环圈+2焊口（医生自备合适带环-转移，切焊/铸造带环另计） |
| 定制式正畸矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器(腭杆-Nance) | 150 | 5个工作日 | 6个月 | 1腭杆+2焊口（医生自备合适带环-转移，切焊/铸造带环另计） |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器(铸造- TPA) | 260 | 5个工作日 | 6个月 | 1腭杆+2铸造带环(整体铸造或打印) |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器(腭弓-Nance) | 195 | 5个工作日 | 6个月 | 基托+1腭弓+2焊口（医生自备合适带环-转移，切焊/铸造带环另计） |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器(联合式兰斯腭托) | 200 | 5个工作日 | 6个月 | 基托+1腭弓+1腭杆+两焊口 （医生自备合适带环-转移，切焊/铸造带环另计） |
| 定制式正畸矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器(Frankel-Ⅱ) | 680 | 5个工作日 | 6个月 | 上下基托、固位卡、唇弓、颊舌屏 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器（钟摆式矫正） | 300 | 5个工作日 | 6个月 | 基托+1弯丝+2固位卡+2焊口（医生自备合适带环-转移，切焊/铸造带环另计） |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器（肌激动器) | 460 | 5个工作日 | 6个月 | 上下基托+1-2唇弓+1面弓+颊舌屏 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器（肌激动器-口外牵引） | 550 | 5个工作日 | 6个月 | 上下基托+1-2唇弓+1面弓+颊舌屏+口外牵引钩 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器(Frankel-Ⅰ) | 680 | 5个工作日 | 6个月 | 上下基托、固位卡、唇弓、颊舌屏 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器(Frankel-Ⅲ) | 680 | 5个工作日 | 6个月 | 上下基托、固位卡、唇弓、颊舌屏 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器(罗拨氏牵引) | 300 | 5个工作日 | 3个月 | 基托+2-3固位卡（单臂卡/箭头卡）+牵引钩 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器（舌簧式） | 165 | 7个工作日 | 6个月 | 基托+2舌簧+2个固位卡（单臂卡/箭头卡）+1唇弓 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器（活动前牵引) | 200 | 5个工作日 | 6个月 | 基托+2-3牵引钩+2个固位卡（单臂卡/箭头卡）+1唇弓 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器 | 树脂基托弹簧矫治器（BWS弓) | 240 | 5个工作日 | 6个月 | 弯制弓丝+焊口 |
| 定制式正畸矫治器 | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（平面导板） | 140 | 5个工作日 | 3个月 | 1基托+2固位卡（单臂卡/箭头卡）+平面导板 |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（斜面导板） | 140 | 5个工作日 | 3个月 | 1基托+2固位卡（单臂卡/箭头卡）+斜面导板 |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（咬颌颌板） | 450 | 5个工作日 | 3个月 | 3D打印咬合板 |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（上颌垫/下颌垫) | 165 | 5个工作日 | 3个月 | 1基托+2箭头卡/4个弯制卡+颌垫（不含唇弓） |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（下颌联冠斜面导板） | 220 | 5个工作日 | 3个月 | 树脂基托冠（牙位33-43六个齿位以内） |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（切牙帽） | 150 | 5个工作日 | 3个月 | 树脂基托冠（牙位六个齿位以内） |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（稳定性-颌板） | 520 | 5个工作日 | 3个月 | 3D打印咬合板,需医生提供准确颌位关系 |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（再定位-颌板） | 520 | 5个工作日 | 3个月 | 3D打印咬合板,需医生提供准确颌位关系 |
|  | 树脂基托可摘矫治器 | 树脂基托可摘矫治器（全牙列-颌板） | 500 | 5个工作日 | 3个月 | 3D打印咬合板,需医生提供准确颌位关系 |
| 合计金额 |  |  | 103500 |  |  |  |

报价均应包括成本、运输、包装、装卸、检测、管理、维护、保修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、可能涉及的专利技术专利权费以及售后服务等合同明示或暗示的全部费用。